实 验  ABO血型的鉴定

【实验目的】

学会如何用玻片法鉴定人ABO血型。

【实验原理】

红细胞膜上的凝集原与其相应的凝集素会发生凝集反应。因此可以应用已知的凝集素如抗A、抗B标准血清，鉴定被检查者红细胞上未知的凝集原如A凝集原或B凝集原，根据是否发生凝集反应来鉴定受检者的血型。

【实验用品】

A型和B型标准血清、采血用具、双凹玻片、玻璃蜡笔、生理盐水、显微镜等。

【实验对象】

人。

【实验方法与过程】玻片法鉴定ABO血型

1、准备双凹玻片，用玻璃蜡笔在两端分别标注A、B字样，字样要清晰。

2、制备红细胞混悬液  消毒手指，针刺取血1~2滴滴入装有lml生理盐水的试管中混匀，制成红细胞混悬液。在制备红细胞混悬液不能过稀或过浓，以免出现假结果。

3、滴加标准血清  分别滴加一滴相应的A型和B型标准血清在双凹玻片的A侧和B侧中央。滴加血清时不能将A型和B型标准血清混淆。

4、滴加红细胞混悬液  使用滴管取红细胞混悬液一滴分别滴入A型和B型血清中，用牙签搅拌使其充分混匀，混匀时所用的牙签不能两者共用，放置10~15分钟观察结果。

【实验结果观察】

先用肉眼观察A型和B型血清是否发生凝集反应。如不能确定，在低倍镜下观察。

【分析与讨论】（学生根据实验的结果分析讨论）

参考资料：伍爱荣，廖发菊主编.生理学基础.第三版.西安.第四军医大学出版社，2016.