中等职业学校护理专业

实训基地基本实训项目与设备配置方案

一、基础护理实训室

基础护理实训室是供护理专业基础护理教学中示教、演示、操练、测试的场所。

（一）功能与要求

1．护理操作教学功能：教师可向学生示范各项基础护理操作项目。

2．模拟操作训练：学生可在局部模拟或模拟病人身上练习各项操作。

3．模拟测试：学生可在基础护理室内进行操作测试，并对测试过程进行评价。

（二）数量与面积

基础护理室： 每4—6个班配1间，每间面积不小于60㎡。

储藏室兼准备室：1间，面积不小于10㎡；储藏室可用公用储藏室代替，准备室可用治疗室代替。

（三）基本设备

1．基础护理室：配备床单位 、模拟人、治疗车以及高压蒸汽灭菌器等。

2．储藏室兼准备室：配备橱柜、准备台等。

基础护理实训室基本器械（仪器）设备装备目录

| 编号 | 主要实训项目 | 设备名称 | 设备主要功能 | 单位 | 数 量 | 实有 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铺床法 血压测量法 头发护理 皮肤护理 灭菌法 吸痰法 雾化吸入法 洗胃术 静脉输液法 导尿术 心肺复苏术 吸氧 发药 病人转移法 | 床单位 | 可做护理操作 | 套 | 8 | 70 |
| 2 |  | 血压计、听诊器 | 可测量血压 | 套 | 8 | 60 |
| 3 |  | 洗头车 | 可为病人洗头 | 辆 | 1 | 10 |
| 4 |  | 鹅颈灯 | 可做压疮护理 | 只 | 1 | 10 |
| 5 |  | 高压蒸汽灭菌器 | 可做高压灭菌消毒 | 套 | 1 | 2 |
| 6 |  | 超声雾化器 | 将药液以气雾状喷出由呼吸道吸入 | 套 | 1 | 2 |
| 7 |  | 电动吸引器 | 可做负压吸引 | 套 | 1 | 1 |
| 8 |  | 电动洗胃机 | 向胃内冲洗药液和吸出胃内容物 | 套 | 1 | 1 |
| 9 |  | 输液手臂 | 可做输液练习 | 只 | 8 | 30 |
| 10 |  | 模拟人（导尿和心肺复苏模拟人） | 做基础护理操作（导尿和心肺复苏等） | 套 | 8 | 10 |
| 11 |  | 瓶式或管道式氧气、负压 | 供应病人氧气吸入和负压吸引 | 套 | 1 | 20 |
| 12 |  | 发药车 | 给药 | 辆 | 1 | 4 |
| 13 |  | 轮椅 | 可转运病人 | 辆 | 1 | 2 |
| 14 |  | 担架车（平车） | 可转运病人 | 辆 | 1 | 2 |
| 15 |  | 治疗车 | 可做护理操作 | 辆 | 2 | 70 |
| 16 |  | 准备台 | 操作用物准备 | 张 | 1 | 3 |
| 17 |  | 橱、柜 | 存放教学操作用品 | 套 | 适量 | 6 |
| 18 |  | 玻璃橱柜 | 存放护理操作器械 | 只 | 2 | 10 |

二、内科护理实训室

内科护理实训室是供护理专业内科护理教学进行示教、演示、操练、测试的场所。

（一）功能与要求

1．护理操作教学功能：教师可向学生示范各项内科护理操作项目。

2．模拟操作训练：学生可在模拟病人身上练习各项内科护理操作。

3．模拟测试：学生可在内科护理室（模拟病房）进行操作测试，并对测试过程进行评价。

（二）数量与面积

内科护理室：开设专业课的每5~6个班配1间，每间面积不小于60㎡。

储藏室兼准备室：1间，面积不小于10㎡；储藏室可用公用储藏室代替，准备室可用治疗室代替。

（三）基本设备

1．内科护理室：配备床单位 、模拟人、治疗车以及心电监护仪等。

2．储藏室：配备橱、柜等。

3．准备室：配备玻璃橱、准备台等。

内科护理实训室基本器械（仪器）设备装备目录

| 编号 | 主要实训项目 | 设备名称 | 设备主要功能 | 单 位 | 数量 | 实有 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 护理体检 胸腔穿刺 腹腔穿刺 骨髓穿刺 腰椎穿刺 心电监护 人工呼吸道护理 血糖测量 双气囊三腔管的应用 | 护理体检用物 | 可做护理体检仿真操作 | 套 | 8 | 30 |
| 2 |  | 胸腔穿刺术用物 | 可做胸腔穿刺仿真操作 | 套 | 4 | 30 |
| 3 |  | 腹腔穿刺术用物 | 可做腹腔穿刺仿真操作 | 套 | 4 | 30 |
| 4 |  | 骨髓穿刺术用物 | 可做骨髓穿刺仿真操作 | 套 | 4 | 10 |
| 5 |  | 腰椎穿刺术用物 | 可做腰椎穿刺仿真操作 | 套 | 4 | 10 |
| 6 |  | 心电监护仪 | 观察心电变化 | 台 | 1 | 10 |
| 7 |  | 简易呼吸机 | 维持和增加机体通气量，纠正威胁生命的低氧血症 | 台 | 1 | 2 |
| 8 |  | 血糖测量仪 | 测量血糖 | 套 | 1 | 1 |
| 9 |  | 双气囊三腔管压迫止血用物 | 可做上消化道出血压迫止血仿真操作 | 套 | 1 | 10 |
| 10 |  | 床单位 | 可做护理操作 | 套 | 8 | 10 |
| 11 |  | 模拟人 | 可做护理操作 | 套 | 8 | 10 |
| 12 |  | 管道式氧气、负压 | 供应病人氧气吸入和负压吸引 | 套 | 1 | 2 |
| 13 |  | 治疗车 | 供护理操作用 | 辆 | 4 | 6 |
| 14 |  | 准备台 | 用于操作用物准备 | 张 | 1 | 2 |
| 15 |  | 橱、柜 | 存放教学操作用品 | 套 | 适量 | 6 |
| 16 |  | 玻璃橱 | 存放护理操作器械 | 只 | 2 | 2 |

三、外科护理实训室

外科护理实训室是供护理专业外科护理教学中示教、演示、操练、测试的场所。

（一）功能与要求

1．护理操作教学功能：教师可向学生示范各项外科护理操作项目。

2．模拟操作训练：学生可在模拟病人身上练习各项外科护理操作。

3．模拟测试：学生可在外科护理室（模拟病房）进行操作测试，并对测试过程进行评价。

（二）数量与面积

外科护理室：开设专业课的每5~6个班配1间，每间面积不小于60㎡。

储藏室兼准备室：1间，面积不小于10㎡；储藏室可用公用储藏室代替，准备室可用治疗室代替。

（三）基本设备

1．外科护理室：配备床单位 、模拟人、治疗车以及胃肠减压负压吸引器等。

2．储藏室兼准备室：配备橱柜、准备台等。

外科护理实训室基本器械（仪器）设备装备目录

| 编号 | 主要实训项目 | 设备名称 | 设备主要功能 | 单 位 | 数 量 | 实有 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 备皮法 换药法 膀胱冲洗术 胃肠减压术 “T”管引流护理 胸腔闭式引流护理 气管切开护理 | 皮肤准备用物 | 可做手术前皮肤准备仿真操作 | 套 | 4 | 25 |
| 2 |  | 换药车 | 可放置换药用物 | 辆 | 1 | 1 |
| 3 |  | 换药及拆线用物 | 可做换药及拆线仿真操作 | 套 | 4 | 10 |
| 4 |  | 膀胱冲洗用物 | 可做膀胱冲洗仿真操作 | 套 | 4 | 10 |
| 5 |  | 胃肠减压负压吸引器 | 可做胃肠减压仿真操作 | 套 | 1 | 2 |
| 6 |  | “T”管引流用物 | 可做“T”管引流仿真操作 | 套 | 4 | 10 |
| 7 |  | 胸腔闭式引流装置 | 可做胸腔闭式引流仿真操作 | 套 | 4 | 10 |
| 8 |  | 气管切开用物 | 可做气管切开护理仿真操作 | 套 | 1 | 30 |
| 9 |  | 床单位 | 可做护理操作 | 套 | 8 | 10 |
| 10 |  | 模拟人 | 可做外科护理操作 | 套 | 8 | 10 |
| 11 |  | 瓶式或管道式氧气、负压 | 供病人氧气吸入和负压吸引 | 套 | 1 | 2 |
| 12 |  | 治疗车 | 供护理操作用 | 辆 | 8 | 10 |
| 13 |  | 准备台 | 用于操作用物准备 | 张 | 1 | 2 |
| 14 |  | 橱、柜 | 存放教学操作用品 | 套 | 适量 | 10 |
| 15 |  | 玻璃橱 | 存放护理操作器械 | 只 | 2 | 2 |

四、妇产科护理实训室

妇产科护理实训室是供护理专业妇产科护理教学中示教、演示、操练、测试的场所。

（一）功能与要求

1．护理操作教学功能：教师可向学生示范各项妇产科护理操作项目。

2．模拟操作训练：学生可在模拟病人身上练习各项妇产科护理操作。

3．模拟测试：学生可在妇产科护理室（模拟病房）进行操作测试，并对测试过程进行评价。

（二）数量与面积

妇产科护理室：开设专业课的每10个班配1间，每间面积不小于60㎡。

储藏室兼准备室：1间，面积不小于10㎡；储藏室可用公用储藏室代替，准备室可用治疗室代替。

（三）基本设备

1．妇产科护理室：配备床单位 、模拟人、治疗车以及分娩机转模型等。

2．储藏室兼准备室：配备橱柜、准备台等。

妇产科护理实训室基本器械（仪器）设备装备目录

| 编 号 | 主要实训项目 | 设备名称 | 设备主要功能 | 单 位 | 数 量 | 实有 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会阴擦洗 阴道擦洗 外阴消毒 分娩期产妇的护理 母乳喂养 新生儿沐浴 | 会阴擦洗用物 | 可做会阴擦洗仿真操作 | 套 | 4 | 30 |
| 2 |  | 阴道擦洗用物 | 可做阴道擦洗仿真操作 | 套 | 4 | 30 |
| 3 |  | 外阴消毒用物 | 可做外阴消毒仿真操作 | 套 | 4 | 30 |
| 4 |  | 产包 | 可做接生仿真操作 | 套 | 1 | 10 |
| 5 |  | 分娩机转模型 | 演示分娩中的衔接—下降—俯屈—内旋转—仰伸—复位及外旋转肩娩出等正常机转动作 | 个 | 1 | 10 |
| 6 |  | 新生儿模型 | 可做新生儿护理仿真操作 | 个 | 4 | 20 |
| 7 |  | 新生儿沐浴用物 | 可做新生儿沐浴仿真操作 | 套 | 4 | 10 |
| 8 |  | 妇科常用诊疗器械 | 可做妇科检查仿真操作 | 套 | 2 | 10 |
| 9 |  | 床单位 | 可做护理操作 | 套 | 8 | 20 |
| 10 |  | 模拟人 | 可做护理操作 | 套 | 8 | 20 |
| 11 |  | 管道式氧气、负压 | 供病人氧气吸入和负压吸引 | 套 | 1 | 1 |
| 12 |  | 治疗车 | 供护理操作用 | 辆 | 8 | 10 |
| 13 |  | 准备台 | 用于操作用物准备 | 张 | 1 | 1 |
| 14 |  | 橱、柜 | 存放教学操作用品 | 套 | 适量 | 6 |
| 15 |  | 玻璃橱 | 存放护理操作器械 | 只 | 2 | 2 |

五、儿科护理实训室

儿科护理实训室是供护理专业儿科护理教学中示教、演示、操练、测试的场所。

（一）功能与要求

1．护理操作教学功能：教师可向学生示范各项儿科护理操作项目。

2．模拟操作训练：学生可在模拟病人身上练习各项儿科护理操作。

3．模拟测试：学生可在儿科护理室（模拟病房）进行操作测试，并对测试过程进行评价。

（二）数量与面积

儿科护理室：开设专业课的每10个班配1间，每间面积不小于60㎡。

储藏室兼准备室：1间，面积不小于10㎡；储藏室可用公用储藏室代替，准备室可用治疗室代替。

（三）基本设备

1．儿科护理室：配备婴儿床、床头柜、模拟婴儿以及暖箱等。

2．储藏室兼准备室：配备橱柜、准备台等。

儿科护理实训室基本器械（仪器）设备装备目录

| 编 号 | 主要实训项目 | 设备名称 | 设备主要功能 | 单 位 | 数 量 | 实有 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暖箱的应用 光照疗法 新生儿及婴儿护理 | 暖箱 | 为早产新生儿提供一个适宜的中性温度 | 台 | 1 | 1 |
| 2 |  | 光疗设备与用物 | 经光照后使血中未结合胆红素易排出 | 台 | 1 | 1 |
| 3 |  | 新生儿模型 | 可做臀红护理，更换尿布，口服给药仿真操作 | 个 | 4 | 10 |
| 4 |  | 臀红护理用物 | 可做仿真操作 | 套 | 4 | 10 |
| 5 |  | 更换尿布用物 | 可做仿真操作 | 套 | 4 | 20 |
| 6 |  | 口服给药用物 | 可做仿真操作 | 套 | 4 | 10 |
| 7 |  | 婴儿磅秤 | 可供新生儿测量体重 | 台 | 2 | 2 |
| 8 |  | 婴儿抢救台 | 可做婴儿抢救 | 台 | 1 | 1 |
| 9 |  | 婴儿心肺复苏模型 | 可做口对口人工呼吸，胸外挤压 | 个 | 1 | 2 |
| 10 |  | 瓶式或管道式氧气、负压 | 供病人氧气吸入和负压吸引 | 套 | 1 | 1 |
| 11 |  | 婴儿床单位 | 可做护理操作 | 张 | 4 | 20 |
| 13 |  | 准备台 | 用于操作用物准备 | 张 | 1 | 1 |
| 14 |  | 橱、柜 | 存放教学操作用品 | 套 | 适量 | 6 |
| 15 |  | 玻璃橱 | 存放护理操作器械 | 只 | 2 | 2 |

附件一

酒泉卫生学校2006年护理实训基地建设方案

- 多媒体护理示教室

| 序号 | 产品名称 | 技术指标与参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高级成人护理模型 | CWA096911， 可进行护理操作：导尿灌肠、可拆装假牙、口鼻插管、眼耳冲洗、开放气管护理与吸引、男女生殖器互换等各项护理操作。 带：创伤救护与评估，血压测量训练手臂，静脉穿刺手臂，声音组件。 创伤救护与评估包括：腹部包扎与外科切伤模块、带孔外科腹部模块、感染的结肠造口术开口、臀部与髂部褥疮、带有人工脉搏模拟器的静脉注射关节手臂、肘下与膝下截肢后残肢、撕裂伤的手、大腿包扎与冲洗、缝合及清创术模块、糖尿病足。 血压测量手臂主要技术指标及参数：收缩压和舒张压在0-300mmHg之间连续可调、精度可达1mmHg，脉搏速率和音量可调、音质清晰，可以表现柯氏音（Korotkoff）规律，可以表现间断音（Gap），收缩压、舒张压、音量和心率在液晶屏上同时显示，模拟汞柱动态显示、可直观地表示袖带压力的变化过程，自动校准，低功耗，待机10分钟后系统自动关机。 静脉穿刺手臂：高度仿真，精细柔软并有富有弹性，上臂肌肉注射及静脉穿刺，穿刺正确有明显落空感并有回血，皮肤及血管可更换。 声音组件包括：多种心音、肺部声音、肠音、肠鸣和语音 | 1 |
| 2 | 带警示臀部肌肉注射训练以及对比模型 | CPI052002，半透明的设计展示了臀部的肌肉、骨骼、血管、神经，有利于训练时的对比；准确的标志和部位；有指示灯及警报声提示注射部位正确与否，解剖部位英文标注 | 1 |
| 3 | 静脉穿刺手臂 | Tellyes－A001，高度仿真，精细柔软并有富有弹性，上臂肌肉注射及静脉穿刺，穿刺正确有明显落空感并有回血，皮肤及血管可更换，带有备用的皮肤及血管，亚洲人外形 | 1 |
| 4 | 动脉穿刺手臂 | CAP046001，精细的解剖结构：桡动脉、尺动脉、桡骨茎突、手等，模拟动脉搏动、采血，可更换皮肤和血管，带有备用的皮肤及血管 | 1 |
| 5 | 静脉注射躯干（普及型） | CBI012001，可进行颈外静脉、颈内静脉、锁骨下静脉和股静脉的注射，人工模拟动脉搏动，带解剖模块，注射模块可替换 | 1 |
| 6 | 多功能注射模块 | CAI116002，由科技材料合成，分为皮肤、皮下组织及肌肉层；可进行皮内、皮下及肌肉注射；皮内注射可产生“皮丘” | 1 |
| 7 | 气管切开护理模型（成人） | CBC061001，气管切开护理练习，抽吸练习，嘴和下颌弹性好可进行口吸术练习，气管套管的清洁和护理练习，可演示精确的解剖结构：咽、会厌、气管、食管及气管切开区、环状软骨、左右支气管树 | 1 |
| 8 | 皮内注射模型 | CAT016001，细微纹理的仿真皮肤，16个注射部位，注射正确会出现皮丘，抽出液体消失 | 1 |
| 9 | 着装式臀部肌肉注射外套 | CPI016001，解剖部位精确，学员可穿上它练习臀部注射，有指示灯及警报声提示注射部位正确与否，中英文标识 | 1 |
| 10 | 带警示上臂肌肉注射模型 | CPI016012，带警示系统提示注射部位正确与否，可进行肌肉注射及皮下注射，锁骨、上臂骨和肩胛骨可触摸到以确定正确的注射准确位置 | 1 |
| 11 | 透明男性导尿模型 | CPT032002，外部生殖器官逼真，可观察骨盆和膀胱的位置，插入导管的阻力和压力与真实人相似，正确插入可导出“尿液”，可使用临床标准双腔管或三腔管，生殖器可抬起与腹部成60°角，可体现二个弯曲三个狭窄 | 1 |
| 12 | 透明女性导尿模型 | CPT031002，外部生殖器官逼真，小阴唇可分开露出阴蒂、尿道口及阴道入口，可观察骨盆和膀胱的位置，插入导管的阻力和压力与真实人相似，正确插入可导出“尿液”，可使用临床标准双腔管或三腔管 | 1 |
| 13 | 灌肠操作模型 | CPT044094，标准的灌肠体位，解剖结构精确，肛门柱标志明显逼真，可进行标准的灌肠操作，可反复操作 | 1 |
| 14 | 瘘管造口术模型 | CBT066001，解剖结构精确，介绍、演示瘘管造口术后的扩大练习，结肠造口的扩大练习、造口冲洗练习、灌肠练习，材质柔软逼真 | 1 |
| 15 | 经典成人气管插管模型 | RHA811006，为练习气管插管专门设计的头部模型，可与全功能急救人相连接，解剖结构逼真，可进行口、鼻插管，气管开放，气道管理，模拟颈动脉搏动；带有扩散及收缩的瞳孔，两个透明的模拟肺和一个透明的模拟胃，通过对环状软骨加压可改变气道位置、关闭食道；可模拟练习清除呼吸道异物或分泌物，带有便于观察的透明底托 | 1 |
| 16 | 婴儿头皮穿刺模型 | Tellyes-BH001，按六个月大小的婴儿头部尺寸制作，柔软有弹性，进针正确有明显落空感并有回血 | 1 |
| 17 | 外阴缝合练习模型 | SBC073001，材质柔软逼真，分左切、右切、正切三个一套，143×97×33 | 1 |
| 18 | 着装式乳房检查模型 | MBA082001，逼真显示了女性上半身和中等尺寸乳房，穿着容易更好地训练和实践乳房自检，带英文标识教学挂图 | 1 |
| 19 | 气胸处理模型 | CBD016002，可在锁骨中线第二肋间或腋中线第五肋间行胸穿以排出气体，带有备用模拟肺 | 1 |
| 20 | 脊椎穿刺模型 | MBD026001，腰1、腰2是裸露的，便于观察椎骨形态结构；腰3至腰5是功能位，有明显的体表形态，便于辨认；可进行4种操作：硬膜外麻木、腰麻、骶麻、鞍麻 | 1 |
| 21 | 成人缝合练习手臂 | RAD076002，手长54CM，可进行伤口缝合练习和包扎练习，可在模型的任意部位自行划开伤口进行缝合和包扎练习，缝合感觉逼真，缝合线拉紧也不会皮肤扯烂，带缝合器械一套。 | 1 |
| 22 | 成人缝合练习腿 | RLD076002，腿长61CM，可进行伤口缝合练习和包扎练习，可在模型的任意部位自行划开伤口进行缝合和包扎练习，缝合感觉逼真，缝合线拉紧也不会皮肤扯烂，带缝合器械一套。 | 1 |
| 23 | 褥疮护理模型 | CPU066001，褥疮的四个阶段均有显示，可进行伤口清洗、分类、评估、长度测量，手感逼真接近真人 | 1 |
| 24 | 开放式护理辅助教学系统 | TY－ONA2000，采用LCD液晶触摸查询一体机，基于02C26221200522，可与国科发计字［2002］508号医教多媒体素材库及课件平台系统无缝衔接。 主要功能及特点如下： 人性化实践性教学理念：遵循现代医学教学原理，强调理论与实践的结合，充分体现人性化教学要求，增加学生学习兴趣和增强记忆； 动态界面教学功能：实现开放性、系统性、交互性功能，系统中图、文、声像、动画、视频形象逼真、量大而丰富，充分给学生强烈感观刺激； 教学内容涵盖护理学基础绝大部分理论知识和实践技能，容量超过5000M。 考核题库内容丰富：为验证学生的学习效果和巩固记忆，系统增加了理论和技能考核系统，有多套题库可供选择。 | 1 |
| 29 | 床头柜 | H－3，ABS材料Ⅱ型床头柜，500×500×700 | 1 |
| 30 | 多媒体护理教学观摩示教反示教系统 | TY－S1133， 全数字化信息系统，大规模集成电路矩阵，CCD可自由切换，独立的控制主机可对多点控制，硬盘存储；系统由数字化多媒体综合控制部分、音视频切换矩阵、投影机、拾音器以及分布于各个被观摩实验室的一体化球组成； 满足护理示教及反示教要求，兼容2002SR1243，可与医教素材库及课件平台无缝衔接； 数字化多媒体综合控制部分：本部分主要实现对各个被观摩点一体化球的控制，同时可实现对所有观摩点的数字化音视频录像，此外，本部分可做为视频远程控制服务器，任何与本部分处于同一网络的授权客户端（计算机），都可通过本服务器完成对该服务器连接的所有一体化球的控制； 一体化球：包括解码板、云台、480线可变倍CCD以及支架等附件，响应数字化多媒体综合控制部分的控制指令，并将视频信号发送至主控室； 可同时实现8路控制及数字化录像，要求各模拟病房及示教室均预留网络接口，以方便未来对系统的扩展。 （系统不含投影机、视频展台、电动屏幕价格，建议当地购置） | 1 |

二、现代护理技术综合演练室（1间10张床位，3间6个床位，共28个床位）

| 序号 | 产品名称 | 技术指标与参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全功能护理人 | CWA096952， 关节无比灵活：躯干的旋转、伸展，肩部的外展、内收、旋转、伸展，肘的屈伸、环转，膝部的伸直、展收、环转，手腕的屈伸、展收、环转，髋部的外展、内收、旋转、屈伸，手指的外展、内收、弯曲，踝的外翻、倒置、背曲、弯曲，脚趾的外展、内收、弯曲，颈部的旋转、伸展、侧向弯曲； 视觉检查功能（瞳孔一大一小）、男女互换导尿、前列腺检查、口鼻插管、肌肉注射、灌肠术、造口术护理、口鼻清洗、口腔护理、眼部冲洗等护理操作； 带：血压测量手臂、静脉穿刺手臂； 血压测量手臂主要技术指标及参数：收缩压和舒张压在0-300mmHg之间连续可调、精度可达1mmHg，脉搏速率和音量可调、音质清晰，可以表现柯氏音（Korotkoff）规律，可以表现间断音（Gap），收缩压、舒张压、音量和心率在液晶屏上同时显示，模拟汞柱显示、可直观地表示袖带压力的变化过程，自动校准，低功耗，待机10分钟后系统自动关机； 静脉穿刺手臂：高度仿真，精细柔软并有富有弹性，上臂肌肉注射及静脉穿刺，穿刺正确有明显落空感并有回血，皮肤及血管可更换。 | 28 |
| 2 | 全功能静脉输液臂 | CAI016021， 造型高度仿真、极其逼真，解剖位置精确，手背表面有小静脉； 肘部包括头静脉、贵要静脉和肘正中静脉； 有八条血管组成完整的静脉系统，可进行静脉输液和静脉穿刺训练，穿刺正确有明显落空感并有回血； 手臂上具有肌肉注射和皮下注射部位； 手腕的自如弯曲有助于提高注射技巧，透过手臂的皮肤可看到静脉，真实感强，富有弹性；可更换手皮肤和血管。 | 10 |
| 3 | 婴儿头皮穿刺模型 | Tellyes-BH001，按六个月大小的婴儿头部尺寸制作，柔软有弹性，进针正确有明显落空感并有回血 | 10 |
| 4 | 带解剖结构臀部注射模型 | CPI016002A，一侧展示精确解剖部位，左臀部外四分之一可卸下观察确认其内部结构：臀中肌和臀大肌的肌肉、坐骨神经和血管结构；另一侧可进行肌肉注射训练：臀大肌注射法、臀中肌、臀小肌注射法和股外侧肌注射法 | 6 |
| 5 | 灌肠操作模型 | CPT044094，标准的灌肠体位，解剖结构精确，肛门柱标志明显逼真，可进行标准的灌肠操作，可反复操作 | 4 |
| 6 | 透明男性导尿模型 | CPT032002，外部生殖器官逼真，可观察骨盆和膀胱的位置，插入导管的阻力和压力与真实人相似，正确插入可导出“尿液”，可使用临床标准双腔管或三腔管，生殖器可抬起与腹部成60°角，可体现二个弯曲三个狭窄 | 5 |
| 7 | 透明女性导尿模型 | CPT031002，外部生殖器官逼真，小阴唇可分开露出阴蒂、尿道口及阴道入口，可观察骨盆和膀胱的位置，插入导管的阻力和压力与真实人相似，正确插入可导出“尿液”，可使用临床标准双腔管或三腔管 | 5 |
| 8 | 褥疮护理模型 | CPU066001，褥疮的四个阶段均有显示，可进行伤口清洗、分类、评估、长度测量，手感逼真接近真人 | 4 |
| 9 | 开放式护理辅助教学系统 | TY－ONA2000，采用LCD液晶触摸查询一体机，基于02C26221200522，可与国科发计字［2002］508号医教多媒体素材库及课件平台系统无缝衔接。 主要功能及特点如下： 人性化实践性教学理念：遵循现代医学教学原理，强调理论与实践的结合，充分体现人性化教学要求，增加学生学习兴趣和增强记忆； 动态界面教学功能：实现开放性、系统性、交互性功能，系统中图、文、声像、动画、视频形象逼真、量大而丰富，充分给学生强烈感观刺激； 教学内容涵盖护理学基础绝大部分理论知识和实践技能，容量超过5000M； 考核题库内容丰富：为验证学生的学习效果和巩固记忆，系统增加了理论和技能考核系统，有多套题库可供选择。 | 1 |
| 10 | 气管切开护理模型（成人） | CBC061001，气管切开护理练习，抽吸练习，嘴和下颌弹性好可进行口吸术练习，气管套管的清洁和护理练习，可演示精确的解剖结构：咽、会厌、气管、食管及气管切开区、环状软骨、左右支气管树。 | 6 |
| 11 | 经典成人气管插管模型 | RHA811006，为练习气管插管专门设计的头部模型，可与全功能急救人相连接，解剖结构逼真，可进行口、鼻插管，气管开放，气道管理，模拟颈动脉搏动；带有扩散及收缩的瞳孔，两个透明的模拟肺和一个透明的模拟胃，通过对环状软骨加压可改变气道位置、关闭食道；可模拟练习清除呼吸道异物或分泌物，带有便于观察的透明底托。 | 6 |
| 12 | 静脉注射躯干（普及型） | CBI012001，可进行颈外静脉、颈内静脉、锁骨下静脉和股静脉的注射，人工模拟动脉搏动，带解剖模块。 | 2 |
| 13 | 动脉穿刺手臂 | CAP046001，精细的解剖结构：桡动脉、尺动脉、桡骨茎突、手等，模拟动脉搏动、采血，可更换皮肤和血管，带有备用的皮肤及血管。 | 6 |
| 14 | 多功能注射模块 | CAI116002，由科技材料合成，分为皮肤、皮下组织及肌肉层；可进行皮内、皮下及肌肉注射；皮内注射可产生“皮丘” | 14 |
| 15 | 输液天轨 | U形轨，不锈钢可收缩吊架，适合房高2．8米以上的教室 | 28 |
| 16 | 二折病床 | F－11，不锈钢床头、钢板喷塑床面，单摇二折，带鞋盆架，2000×900×500 | 10 |
| 17 | 二折床垫 | 8CM厚豪华二折床垫，一面棕一面海绵，防水布 | 10 |
| 18 | 床头柜 | H－3，ABS材料Ⅱ型床头柜，500×500×700 | 10 |
| 19 | 治疗车 | HH139，全不锈钢双层，静音轮，带扶手、盆、抽，735×450×880 | 22 |
| 20 | 屏风 | HH191,不锈钢三联 | 1 |
| 21 | 全功能护理床 | Db-6 | 1 |

三、医教多媒体素材库及课件平台系统 （资源共享，医学类各学科共用）

| 序号 | 产品名称 | 技术指标与参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医教多媒体素材库及课件平台系统 | V1．0．0国家科技部创新基金项目，国家863火炬计划项目，软件著作权登记号：2002SR1243。 旨在促进广大医学院校多媒体教育的发展，将计算机科学、多媒体技术及网络技术与医学专业完美结合，为广大医学院校提供最全面、最专业的医学素材库及完善的CAI多媒体课件管理与制作解决方案。 该系统基于网络结构，由医学素材库、课件制作系统及课件管理系统三大系统组成，三大系统紧密结合，使得医学课件制作前期的素材准备、中期的课件制作及后期的课件管理和发布一气呵成，是进行快速课件制作的最佳选择。 配备专业服务器，素材格式丰富，包含：．mov，．avi，．mpg，．jpg，．bmp，．swf等；素材容量超过60G，涵盖26个医学学科。 多层分布式网络结构，可与校园网无缝衔接，供全校使用。 | 1 |

四、ICU模拟病房（2个床位）

| 序号 | 产品名称 | 技术指标与参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全功能急救人 | RWA091001，主要功能：心肺复苏，气管插管，心电监护，电子监测考核，静脉通路（皮肤血管可更换），血压测量训练，可除颤，能与心电监护仪和除颤仪连接。 进行正确的CPR操作后能恢复正常的心电和血压。 带心电模拟发生器、血压测量手臂： 心电模拟发生器主要指标及参数：内部储存成人及儿童各25种心电波形、最多可存储1000种波形，三种心电选择方式：菜单方式、快捷菜单方式和直接输入方式，中英文切换功能，提供除颤功能和模拟除颤功能，低功耗。 血压测量手臂主要技术指标及参数：收缩压和舒张压在0-300mmHg之间连续可调、精度可达1mmHg，脉搏速率和音量可调、音质清晰，可以表现柯氏音（Korotkoff）规律，可以表现间断音（Gap），收缩压、舒张压、音量和心率在液晶屏上同时显示，模拟汞柱显示、可直观地表示袖带压力的变化过程，自动校准，低功耗 | 1 |
| 2 | 大屏幕液晶彩显高级电脑心肺复苏模拟人 | ZS/CPR500，主要功能：大屏幕液晶显示人工呼吸与胸外按压、脉搏心电动态的模拟显示；模拟标准气道开放显示、语言提示；人工手位胸外按压与人工口对口呼吸的指示灯显示，液晶计数显示、语言提示； 成绩打印检查瞳孔反映，检查颈动脉反应。 | 1 |
| 3 | 除颤仪 | DEFI／B型，体外同步或异步除颤，自检、自动纠错、内部安全放电，可放电45次(360焦耳)，在显示电量不足时还能放电10次，充电到100焦耳2秒、充电到360焦耳7秒、3小时充满 | 1 |
| 4 | 微量输液泵 | YBDS11A，速率：1ml/h～300ml/h，准确度：±10％，用量量程：1ml～9999ml，五功能报警：气泡、阻塞、完成、开门、电池欠压，交直流两用 | 1 |
| 5 | 微量注射泵 | WZ50C2，单道，兼容20ml和50ml注射器 | 1 |
| 6 | 床边监护仪 | CP/1200Master，六参数：全导联心电／实时ST段、无创血压、血氧饱和度、呼吸、体温、脉率。 大屏幕12．1寸真彩TFT，超薄机身；飞梭旋键，中英文菜单，灵活方便；交直流两用，内置充电电池，不间断监护；全面监护成人，小儿，新生儿；具有诊断、监护、手术工作方式选择，适用不同条件下需求；血压单位mmHg/Kpa可选，心电波形显示可选“1+1”方式；大容量存储功能，72小时各参数趋势图表，定时、定量回顾各参数数据变化；自动声光报警，报警上下限可调；带摇控，带床头装机支架。 | 1 |
| 7 | 全自动洗胃机 | SC-II，动态数字压力数显，液量平衡，自动压力反馈控制，内部防堵，双安全保护；洗胃压力：-50～+50 kPa (375mmHg)，进出胃液量：＜500ml/次，体积：40×34×19cm | 1 |
| 8 | 全能呼吸机 | 880A新型，电脑呼吸机，IPPV、IPPB、SIMV、PEEP、SIGH、吸气坪台，加温湿化、雾化治疗、带豪华台车。 同步／机控自动转换时间：4～7S，吸呼比：3:1～1:4，吸气流量：0．1～1L/S，通气量上限：≥18L/min，呼气末正压：至少0．1～1Kpa，吸气坪台：0～1S，叹息呼吸：每100次呼吸来一次深呼吸，以不小于1．5倍的潮气量通气，吸气触压力：－0．5～1Kpa，最低氧浓度：＜45％，吸入潮气量显示：至少100～1500ml，吸气时间显示：0．4～3S，气道压力显示：－2～＋10Kpa，气道压力上限：1～6Kpa，气道压力下限：0．4～4Kpa，手控呼吸：停电后可进行手控呼吸，断电立即报警，IPPV频率：6～60次/分，最大可调范围为6～99次/分，IMV：频率1～19次/分。 | 1 |
| 9 | 多功能护理床 | HH/BC3SI-C，采用人体结构设计更加舒适，四轮中控刹车，可拆卸式PE床头床尾板，上下移动式PE护栏，不锈钢全方位输液架，三摇可升降，2180×1040×（530～730） | 2 |
| 10 | 三折床垫 | 10CM厚豪华三折床垫，一面棕片一面海绵 | 2 |
| 11 | 床头柜 | H－3，ABS材料Ⅱ型床头柜，500×500×700 | 2 |
| 12 | 陪护椅 | F-42 3型 700*600*900 | 2 |
| 13 | 治疗车 | HH139，全不锈钢双层，静音轮，带扶手、盆、抽，735×450×880 | 2 |
| 14 | 输液天轨 | U形轨，不锈钢可收缩吊架，适合房高2．8米以上的教室 | 2 |
| 15 | 急救车 | HH142，全不锈钢，650×420×880 | 2 |

五、模拟手术室

| 序号 | 产品名称 | 技术指标与参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1． | 外科缝合包扎展示模型 | MWC676011，可进行手术切口的部位与缝合展示，模型上设计了十四处外科手术切口：甲状腺切除术、中胸骨裂、乳房切除术、胆囊切除术、剖腹术、阑尾切除术、结肠造口术、回肠造口术、经腹子宫切除术、开胸术、肾切除术、椎板切除术、二期褥疮、截肢术，模型用于展示不能拆卸。 | 1 |
| 2 | 成人缝合练习手臂 | RAD076002，手长54CM，可进行伤口缝合练习和包扎练习，可在模型的任意部位自行划开伤口进行缝合和包扎练习，缝合感觉逼真，缝合线拉紧也不会皮肤扯烂，带缝合器械一套。 | 5 |
| 3 | 成人缝合练习腿 | RLD076002，腿长61CM，可进行伤口缝合练习和包扎练习，可在模型的任意部位自行划开伤口进行缝合和包扎练习，缝合感觉逼真，缝合线拉紧也不会皮肤扯烂，带缝合器械一套。 | 5 |
| 4 | 全功能手术床 | 2000型 | 1 |

六、妇幼爱婴模拟病房

| 序号 | 产品名称 | 技术指标与参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子孕妇检查模型 | CBS083001，特殊材料制成，如真人形象逼真，四步触诊，胎心音听诊，乳房护理，分离式控制器便于操作及维修。 | 2 |
| 2 | 着装式乳房检查模型 | MBA082001，逼真显示了女性上半身和中等尺寸乳房，穿着容易更好地训练和实践乳房自检，带英文标识教学挂图 | 2 |
| 3 | 外阴缝合练习模型 | SBC073001，材质柔软逼真，分左切、右切、正切三个一套，143×97×33 | 4 |
| 4 | 宫内避孕器训练模型Ⅰ | MVF882006，精确展现了子宫、卵巢和输卵管的切面，子宫用透明塑料窗覆盖，可观察和练习避孕器的安放（不包括宫内避孕器） | 4 |
| 5 | 宫内避孕器训练模型Ⅲ | SVF283002，正常子宫大小，子宫剖面可观察和练习避孕器的安放（不包括宫内避孕器） | 10 |
| 7 | 女性新生儿护理模型 | CWA094002，软塑料，头部及四肢能活动 | 10 |
| 8 | 人体妊娠发育过程模型 | TCF276，展示胎儿完整发育过程的各个阶段，9个／套，高级塑料 | 2 |
| 9 | 正常乳房解剖模型 | TCF255，正常女性胸部，乳房解剖结构，高级塑料 | 4 |
| 10 | 乳房解剖对比模型 | TCF256，两边乳房解剖对比展示，高级塑料 | 4 |
| 11 | 乳房常见疾病解说模型 | TCF339，疾病乳房解剖，带说明图 | 4 |
| 12 | 女性盆腔解剖带肌肉血管模型 | TCF252，女性盆腔解剖，骨骼附肌肉脏器，高级塑料 | 4 |
| 13 | 子宫卵巢常见病解剖模型 | TCF244，2件／套，带说明图，高级塑料 | 4 |
| 14 | 卵子受精演示模型 | TCF246，演示卵子与精子结合受精过程，高级塑料 | 4 |
| 15 | 小儿牙齿模型 | TCE212，上下颌牙齿解剖，带底座 | 4 |
| 16 | 平型病床 | F-12，不锈钢床头、钢板喷塑平板床，带鞋盆架，2000×900×500 | 10 |
| 17 | 平型床垫 | 8CM厚豪华二折床垫，一面棕一面海绵，防水布 | 10 |
| 18 | 新型婴儿床 | HH258，全不锈钢，带高级塑料盆 | 10 |

合计：2354780元

附件二

酒泉卫生学校2009护理实验设备购置明细

| 序号 | 名称 | 规 格 | 技术参数要求 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧气筒 | 40L钢瓶 | 高压钢制 | 10 | 1180 | 11800 |
| 2 | 氧气吸入器 | 大表头 | 配有压力表、湿化瓶、浮标以及连接管，配氧气筒使用 | 10 | 250 | 2500 |
| 3 | 灌肠筒连接管 | 橡胶软管 | 橡胶软管 | 20 | 3 | 60 |
| 4 | 灌肠筒开关 | 塑胶开关 | 塑胶开关 | 40 | 6 | 240 |
| 5 | 氧气玻璃连接管 | 白色毛玻璃 | 白色毛玻璃 | 60 | 6 | 360 |
| 6 | 氧气推车 | 1200×300×900 | 不锈钢 | 5 | 730 | 3650 |
| 7 | 可移动输液架 | 全方位 | 不锈钢 | 20 | 165 | 3300 |
| 8 | 血压计 | 台式，350×92×50 | 测量范围：0-300mmHg，误差：±3.75mmHg，灵敏度：≥2.25mmHg | 60 | 70 | 4200 |
| 9 | 血压计 | 电子腕式，长78.6mmX宽71mmX高47mm | 40次记忆功能，专用收纳盒，自动加压，单键式开关 | 9 | 380 | 3420 |
| 10 | 血压计 | 表式,170×50×105mm | 测量范围：0-300mmHg，误差：±3.75mmHg | 2 | 45 | 90 |
| 11 | 男性半身洗胃模型 | 380×190×660mm | 模型为标准的成人上半身。胸腔为解剖结构标志。透明的胸壳可直观演示操作功能 | 30 | 560 | 16800 |
| 12 | 听诊器 | 60cm | 单用 | 60 | 20 | 1200 |
| 13 | 新型基础护理人实习操作模型 | 430×700×420mm | 包含男性上半身前半部模型、男女导尿模型、左手注射模型及臀部模型 | 10 | 1350 | 13500 |
| 14 | 导尿包 | 20FR | 球囊导尿管、导管夹、塑料镊子、碘伏消毒棉球、10ML注射器（装有无菌水）、1000ML引流袋、12*75MM塑料试管、纱布、孔巾、铺巾、医用乳胶手套、润滑剂、腰盘、外消毒组件 | 30 | 34 | 1020 |
| 15 | 练习用导尿包内用止血钳 | 16cm | 直全齿 | 10 | 30 | 300 |
| 16 | 练习用导尿包内用止血钳 | 16cm | 弯全齿 | 20 | 30 | 600 |
| 17 | 会阴冲洗壶 |  |  | 10 | 23 | 230 |
| 18 | 帕巾钳 | 11cm | 普通 | 40 | 30 | 1200 |
| 19 | 爱丽丝 | 16cm |  | 40 | 28 | 1120 |
| 20 | 血管钳（直） | 16cm | 半齿 | 60 | 30 | 1800 |
| 21 | 血管钳（直） | 14cm | 全齿 | 60 | 30 | 1800 |
| 22 | 血管钳（弯） | 16cm | 全齿 | 60 | 30 | 1800 |
| 23 | 血管钳（弯） | 14cm | 半齿 | 60 | 30 | 1800 |
| 24 | 持针器 | 16cm | 直粗针 | 60 | 33 | 1980 |
| 25 | 刀柄 | 4号 | 钢制 | 60 | 16.5 | 990 |
| 26 | 拉钩（大） | 1220 | 双头拉勾 | 20 | 64 | 1280 |
| 27 | 拉钩（中） | 816 | 双头拉勾 | 20 | 64 | 1280 |
| 28 | 拉钩（小） | 614 | 双头拉勾 | 20 | 64 | 1280 |
| 29 | 肠钳 | 22cm | 直斜齿 | 20 | 56 | 1120 |
| 30 | 吸引器头 |  | 腹腔吸引器头，直 | 20 | 56 | 1120 |
| 31 | 心肺听诊与腹部触诊仿真电子标准化病人综合教学系统实验室（教师机） | 长2.5米，宽60cm | 一、仿真电子标准化病人系统： 1. 模型仿真皮肤富有弹性，柔韧耐用，抗撕裂，抗拉伸强度高。 2. 模型为标准体位，解剖结构准确，各部位均可明显触知，质感真实。 3．心肺模型内部采用高质量、高功率低音扬声器，能够更加真实的还原心音的低音效果，明显解决了小功率扬声器或电子听诊器小耳机的无低音的问题。 4．心肺模型提供了采集于真实患者的心音、呼吸音及由基本音构成的各种鉴别听诊组合，同时还逼真模拟了震颤和胸膜摩擦感。 5．心肺音的听诊可以采用真实听诊器在模型上进行也可以通过音箱外放进行全体教学或通过耳机仔细辨别心肺音。 6．腹部模型内部机械传动装置采用光、机、电一体化原理，主体承重和受力构件、部件全部采用金属结构，耐用稳定。 7．腹部模型全部实现智能化控制，真实地模仿人体腹式呼吸和腹式呼吸时肝、胆囊、脾在膈肌下的运动及肝、胆囊、脾的各种异常触诊体征。 8．肝脏触诊有三种不同质地，质软似触口唇、质中等硬似触鼻尖、质硬似触额头，且有不同肿大程度、不同表面形态。多种不同大小的脾脏触诊。胆囊触诊有多种体征。 9．腹部模型提供多种常见腹部脏器病变造成的压痛、反跳痛体征。 10.软件包含心脏检查、肺脏检查、心肺听诊考核与练习、心电图教学与考核、腹部检查考核教学软件，软件内容全部依照人卫版《诊断学（第六版）》制作，密切贴合临床教学。软、硬件交相互动，以实现理论教学与临床技能训练的完美结合。 11.软件中的随机考核与练习题库的建设完善。除随机考核外，还有“自制试卷考核系统”教师自主选题、编制试卷，题库可修改、填充。 12.系统提供多种教学方式：全体同步教学、分组教学、学生自己练习和复习；教师与学生呼叫对讲；网络联机考试；班级管理，成绩查询，成绩打印；可连接视频展示台或大屏幕电视教学等全部功能。 二、配置： 1.控制软件1套（包括心脏检查、肺脏检查、心肺听诊考核与练习、心电图教学与考核、腹部检查考核教学软件）；多媒体网络教室控制软件1套； 2.心肺听诊触诊病人2具；腹部触诊病人1具； 3.NET2000中央控制器1台；集线器/交换服务器1台；有源音箱、耳机 1套；钢木结构主控台1张；安装设备配套配件1套； 4.计算机1台。 | 1 | 17500 | 17500 |
| 32 | 心肺听诊与腹部触诊仿真电子标准化病人综合教学系统实验室（学生机） | 长2.5米，宽60cm | 功能及配置同教师机。 | 14 | 16500 | 231000 |
| 33 | 高级中屏幕液晶自动电脑心肺 | 身长1.7米 | 模拟标准气道放开、胸外按压、人工呼吸等主要功能。并将操作程序分为：初学训练、单人考核、双人考核。而且，在操作过程中，每次胸外按压一次，心跳在液晶屏上显示一次，操作成功后，电脑显示器的液晶屏上显示正常动态心电图。模拟人人体上有颈动脉自动搏动，心脏自动恢复跳动的声音，瞳孔由散大自动缩小恢复正常，成绩报告打印等功能。 | 10 | 5000 | 50000 |
| 34 | 全自动立式高压蒸汽灭菌锅 | 体积：630×630×1450；容积150L；重量：120kg | 电脑控制自动循环灭菌程序，数码窗液晶显示工作状态，压力安全联锁装置，温度任意设定（50℃-134℃），时间任意设定（0-99小时），超压自泄0.145-0.208Mpa，灭菌终了蜂鸣器提醒后自动停机，全不锈钢材料 | 1 | 26500 | 26500 |
| 35 | 一次性灌肠袋 |  |  | 200 | 6 | 1200 |
| 36 | 全自动洗衣机(大容量) | 530*530*850 | 全自动波轮式；洗涤容量(kg)：5.5kg | 1 | 3200 | 3200 |
| 37 | 防褥疮喷气床垫 | 90cm×195cm | 7.5cm气条波动型 | 2 | 780 | 1560 |
| 38 | 治疗车 | 735×450×840 | 不锈钢中号带抽 | 40 | 1200 | 48000 |
| 39 | 扇形器械台 | 1400×575×840 | 扇形不锈钢 | 1 | 1780 | 1780 |
| 40 | 镊子 | 22cm | 敷料镊 | 40 | 12 | 480 |
| 41 | 镊子 | 14cm | 敷料镊 | 20 | 7 | 140 |
| 42 | 镊子 | 16cm | 敷料镊 | 20 | 7 | 140 |
| 43 | 不锈刚两用平车 | 1900×540×715 | 不锈钢病人推车，四小轮 | 1 | 1890 | 1890 |
| 44 | 高级妇科检查模型 | 40×50×25cm | 1. 模拟了一成年女性下半身，上至腰部，下至大腿上1/3，标准的妇科检查截石位； 2. 内部解剖结构精确，用于展示和学习：子宫、卵巢、输卵管、圆韧带等； 3. 可进行的操作包括：三合诊、双合诊；阴道窥器和阴道镜检查；宫颈病变的观察与识别；宫内节育器取放；避孕隔膜置入；腹腔镜检查训练； 4. 包括5个子宫：前倾、后倾的子宫、妊娠7～9周子宫、妊娠10～12周子宫、妊娠20周子宫； 5. 包括7个宫颈：正常宫颈、怀孕宫颈、经产妇宫颈、宫颈糜烂、宫颈癌、宫颈内翻、宫颈腺体囊肿和宫颈息肉； 6. 模型材质先进，外阴处抗撕裂；皮肤可更换；子宫和宫颈可任意组合. | 10 | 4500 | 45000 |
| 45 | 透明刮宫演示模型 | 62×32×60cm | 1. 具有透明的外壳，结实、美观，可以观察到内部结构，可以清晰的观察到刮宫的全过程； 2. 外形仿真，大阴唇、小阴唇、尿道、阴道结构正确； 3. 内部具有形态逼真的解剖结构：前倾子宫/水平子宫/后倾子宫（三个任选其一）、输卵管、卵巢、膀胱、输尿管等； 4. 阴道弹性良好，可以插入窥器； 5. 可向子宫内放入模拟妊娠6－7周左右的妊娠囊； 6. 可进行模拟刮宫训练：宫口可以插入扩宫器、刮匙；IUD置入和取出操作； 7. 可以进行阴道灌洗操作演示； 8. 尿道可以进行导尿操作。 | 2 | 7200 | 14400 |
| 46 | 产前宫颈变化模型 | 15×15×10cm | 1. 模拟了产前6个不同阶段宫颈口的变化情况； 2.解剖结构包括大小阴唇、阴蒂、阴道、宫颈、胎头； 3. 模型的阴道内壁质地、组织密度及解剖结构十分形象逼真； 4. 可进行产前宫颈口变化的检查和评估： 阶段一：宫颈口没有扩张,颈管没有消失； 阶段二：宫颈口扩张2CM, 颈管消失50%； 阶段三：宫颈口扩张2CM, 颈管完全消失； 阶段四：宫颈口扩张5CM, 颈管完全消失； 阶段五：宫颈口扩张7CM, 颈管完全消失； 阶段六：宫颈口扩张9CM, 颈管完全消失。 | 2 | 4850 | 9700 |
| 47 | 综合产床 | 1950×600×（800～1000） | 99型，可供产妇分娩及施行妇科手术用，产品由主床和桌形腿床两部分组成，主床采用油泵液压升降，桌形腿床采用丝杠升降，手轮控制，底盘、内外罩为不锈钢，背板上折≥35度，背板下折≥10度，座板上折≥35度，座板下折≥15度，1950×600×（800～1000）。 | 1 | 7200 | 7200 |
| 48 | 儿童全功能护理模型 | 70×11×25cm | 仿真5岁儿童，关节灵活，可眨动眼睛，可量血压，血压设定值可以精确到1毫米汞柱；1) 包括语音、心音、呼吸音、腹音；声音种类可无限扩展；4) 中英文双语界面，大屏幕液晶显示；8. 静脉穿刺手感真实，穿刺时有突破感和回血；骨穿操作手感真实，穿刺时有突破感，可抽出模拟骨髓 | 1 | 9500 | 9500 |
| 49 | 新生儿脐带护理模型 | 500×90×200mm | 男性新生儿全身模型，脐带外形逼真，内有脐静脉和脐动脉；可进行新生儿脐带结扎处理及护理操作训练，结扎手感真是；脐带有一定长度可以连续使用多次。可行基础护理 | 10 | 900 | 9000 |
| 50 | 脊椎穿刺模型 | 33×38×20cm | 模拟了一成年人腰部，上至腰1，下至骶椎；模型附有底托，可摆成侧卧位和坐位进行穿刺； 解剖结构真实，体表解剖标志明显：完整的腰骶椎椎骨，具有皮肤、皮下组织、棘间韧带、硬膜外间隙、蛛网膜下腔、脊髓等解剖结构；可进行硬膜外麻醉、腰麻、骶麻、鞍麻、交感神经阻滞；可行腰穿操作取脑脊液标本；操作手感真实：进针时有阻滞感，一旦刺入相关部位，会有明显落空感；穿刺成功会有模拟脑脊液流出，各种麻醉部位都可以真实注入液体； 第1腰椎是裸露的，便于观察脊椎的形态结构；第2、3、4、5腰椎是功能部位，有明显的体表标志，便于定位。 | 10 | 5800 | 58000 |
| 51 | 全功能诊疗穿刺术模拟病人 | 94×34×20cm | 1. 该模型为一成年男性的上半身，可以进行19个部位的穿刺操作，穿刺操作的各种体位包括：仰卧位、坐位、半坐位、左右侧卧位、俯卧位、前倾坐位； 2. 控制台带有人体图形，标注有以上穿刺部位，并有指示灯指示当前； 3. 穿刺操作前配有相应语音讲解，总长度达8分钟，讲解正确的操作体位、穿刺点及过程，定位正确、操作正确或操作错误有提示音；肝肾等部位穿刺屏息方法的语音训练； 4. 穿刺部位不同，可以抽出不同内容物； 5. 可以叩诊气胸和液胸的部位和范围、叩诊腹部移动性浊音、叩诊肝脏浊音。 | 1 | 13500 | 13500 |
| 52 | 外科多技能训练模型 | 22×23×8cm | 包括四个模块： 皮肤模块：练习外科皮肤切开、缝合、打结、剪线、拆线的基本操作 肠管模块：练习肠管的钳夹、切开和吻合操作 血管模块：练习粗血管的钳夹、切断和结扎 深部打结模块：练习狭小空间的深部打结技术 | 5 | 1980 | 9900 |
| 53 | 腹穿与股静脉穿刺模型 | 520×380×180mm | 腹部材料质地柔软有弹性形象逼真，体表标志明显，可进行腹部移动性浊音的叩诊、腹腔穿刺术、股静脉穿刺术的训练，有股动脉搏动，血管可以更换。 | 5 | 5500 | 27500 |
| 54 | 全功能创伤护理模型 | 160×35×25cm | 1.模拟了一全身多发性损伤成人，配有综合创伤头部、创伤插管头部、标准插管头部、一套创伤模块等系列组件，可模拟各种紧急环境下的创伤情况； 2.创伤模块包括：桡骨复合性骨折；手臂1度、2度、3度烧伤；带有皮裂伤并肌腱暴露的手臂；内脏暴露的腹部；大腿穿刺伤；大腿股外侧纵行锐器伤；复合型股骨骨折；闭合性径腓骨骨折；枪弹伤；足部的粉碎性骨折、骨头和软组织暴露； 3. 交互式止血训练手臂系统： 1）模拟了一成人创伤手臂，可模拟真实的大动脉出血并可触摸到桡动脉搏动，配套系统可控制大、中、小三种出血速度； 2）可练习止血带加压包扎止血，给予压力的大小决定不同的止血效果且出血速度及远端动脉频率会有相应的动态演变过程； 3）实时动态显示止血压力值，可检测0—350mmhg的止血压力；止血压力检测误差<=2mmHg； 4.BPSim模块： 在血压测量手臂上可以用真实血压计及听诊器进行无创血压测量。 5.计算机配置：Intel® D346 （3.06GHz 65nm工艺）／1G DDR／160G高速(7200转)／17″液晶显示器（8ms）／内建VGA图形芯片 可扩充外接显卡／16XDVD／集成声卡。 | 1 | 50000 | 50000 |
| 55 | 心电图机 | 228*292*70mm | 数字式三道，十二导联同步采集，浮地输入除颤保护，交直流两用自动切换，电池过放电保护，LED显示，自动分析，热敏打印，多种打印模式，导联脱落指示，带RS232接口。 | 5 | 9500 | 47500 |
| 56 | X光机 | 最高管电压：125kV； 200mA；2.1M×0.78M×1M | 单床单管200mA，有效抑制了高压波形中的脉动量，采用灯丝加热电路的高频逆变技术；曝光参数设置可以采用六种拍片部位的胖、中、瘦、小孩四种典型体型的正侧位，组成全部96种曝光参数。 | 1 | 51800 | 51800 |
| 57 | 胸穿包 |  | 标准配置 | 10 | 170 | 1700 |
| 58 | 腹穿包 |  | 标准配置 | 10 | 140 | 1400 |
| 59 | 骨穿包 |  | 标准配置 | 10 | 110 | 1100 |
| 60 | 腰穿包 |  | 标准配置 | 10 | 90 | 900 |
| 61 | 人体针灸穴位发光模型 | 178CM | 模型按国标腧穴定位生产(409个穴位)， 该系统融计算机技术、电子控制技术、多媒体技术、腧穴理论于一体；声音、屏幕、人体模型同步控制经络腧穴的信息； 常见病的辨证施治、随证选穴的查询及处方输出， 显示十二经脉循环流注，经脉络属表里对经关系，特定穴的分布，加之屏幕表层、浅层、深层穴位解剖图谱的配合， 使学员对人体经络腧穴信息有更全方位的了解，更利于加深印象与理解掌握。 | 2 | 16500 | 33000 |
| 62 | 针灸铜人 | 178cm | 古铜色，豪华塑料底座 | 4 | 1350 | 5400 |
| 63 | 针灸仪 | 长约50cm,宽约40cm | 三路输出、一路加强 | 10 | 650 | 6500 |
| 64 | 神灯 | 240-500mm | TDP治疗仪，台式单头 | 10 | 380 | 3800 |
| 65 | 理疗灯 | 高1.5m | 远红外，立式可调温 | 6 | 560 | 3360 |
| 66 | 智能热风按摩器 | 44*14.5*13.8 | 海豚型，强力十足的捶打按摩能够深入疼痛以及疲劳部位的肌肉组织 | 6 | 140 | 840 |
| 67 | 小针刀 | 20支／套 |  | 8 | 170 | 1360 |
| 68 | 旋转式静脉穿刺及皮内注射手臂 | 50×11×5cm | 1. 模拟一成人手臂； 2. 仿真皮肤的质感，注射部位正确，解剖结构精确，具有皮肤纹理；可进行皮内注射训练； 3. 可进行肘部静脉穿刺、采血训练，静脉穿刺正确有明显落空感并有回血，带有止血带，增加练习、考核流程； 4. 肘部血管经多次穿刺后可能出现渗漏，可通过机械旋转装置的旋钮，将渗漏处旋开，用于继续穿刺使用，克服经多次穿刺后的渗漏现象，可满足学生反复练习的要求； 5. 配有备用的皮肤和血管，皮肤和血管可以更换； 6. 前臂中下1/3交界处的皮内注射处可以进行皮内注射练习，注射时可产生逼真的皮丘，多次注射可以旋转更换注射位置而增加学生使用的次数。 7. 产品尺寸：50×11×5cm。 | 30 | 5500 | 165000 |
| 69 | 脉冲磁治疗仪 | 1000-3800GS | 急性扭挫伤，创伤性血肿、关节肿痛、关节炎等常见病症疗效显著，实践证明高磁场脉冲磁有明显镇痛、镇静、消炎、消肿、化瘀，改善血液循环，调节内分泌等治疗作用。 该仪器脉冲磁场强度高达3800GS以上，输出参数分档精确、直观，操作简便。使用安全、稳定、可靠、配置齐全。 | 1 | 14800 | 14800 |
| 70 | 双目生物显微镜 | XSP－121B－LED | 1、45mm DIN消色差物镜：4X，10X，40X（S），100X（S，Oil）； 2、宽视野平场目镜：WF10X，WF16X； 3、总放大倍数：40-1600倍； 4、铰链式双目头，双瞳间距55-75mm可以调节；30º倾斜，360º可转； 5、125X130mm双层机械平台，X-Y方向的移动范围：60X30mm； 6、Ø2-Ø30mm可变光栏带Ø32滤色片；N.A. 1.25阿贝聚光镜； 7、粗微动同轴，调焦范围20mm； 8、内置LED灯(不会发烫，不需要备用灯泡)，要有反光镜配置。 | 50 | 1950 | 97500 |
| 71 | 血细胞计数板 | 计数池深度：0.100mm | 在计数池平面两端磨有斜坡，使血液吸入容量大而畅通； 在计数池的背面磨有凹窝，可保护背面，在工作时防止与显微镜工作台接触而擦毛，影响使用。 | 50 | 30 | 1500 |
| 72 | 药物天平 | 200g | 架盘 | 2 | 100 | 200 |
| 73 | 可见分光光度计 | 波长范围325-1000 nm | 采用先进的闪耀光栅单色器，具有波长精度高，单色性好，杂散光低等优点 采用微机测量系统，τ-A转换精度高，并有自动调整0%和调整100%，浓度因子设定、浓度直读，并可选择串行数据打印机进行数据打印功能 测量读数准确性高，重现性和稳定性佳 可选配打印机 | 1 | 3300 | 3300 |
| 74 | Miller窥盘 | miller | 厚为1mm、直径为19mm的圆形玻片，玻片上刻有大小两个正方形格子大方格B面积为小方格A的9倍 | 50 | 200 | 10000 |
| 75 | 示教生物显微镜（可多人共览） |  | 三人四目 多镜头 | 1 | 26000 | 26000 |
| 76 | 天平（医用） | 500G |  | 4 | 150 | 600 |
| 77 | 精密酸度计 |  | 测量范围：0.00-14.00ph | 1 | 2400 | 2400 |
| 78 | 电定时钟 |  |  | 2 | 100 | 200 |
| 79 | 加样器 | 5-25.10-50. 50-250.100-500. 200-1000. |  | 25 | 120 | 3000 |
| 80 | 暗视野显微镜 |  | 1600倍，4个平场物镜 | 1 | 3950 | 3950 |
| 81 | 高压蒸汽灭菌器 | 580×580×1000 | 30L，立式，不锈钢 | 1 | 5280 | 5280 |
| 82 | 厌氧培养罐 | 2.5L |  | 4 | 650 | 2600 |
| 83 | 普通天平 | 200G |  | 8 | 100 | 800 |
| 84 | 紫外线灭菌罩 |  | 紫外线消毒车采用双灯管结构，直接照射式消毒方法对室内空气及物体表面进行消毒，具有紫外线强度高，移动方便的特点，灯臂角度可以调节，定时器能在0-60分钟内调节消毒时间。 | 1 | 560 | 560 |
| 85 | 咖啡筛 | 60、80目 | 60、80目 | 2 | 200 | 400 |
| 86 | 电热恒温水浴箱 | 600*300*150mm | 数显，内胆、上盖、四框均为不锈钢材质。 | 2 | 950 | 1900 |
| 87 | 微量振荡器 | 220×180×130mm | 1、随机配备为0.4ml×96孔的血凝板。 2、调速范围从起动~1500r/min。 3、设有定时功能。 4、无级调速，操作简便安全。 | 2 | 800 | 1600 |
| 88 | 微量稀释棒 | 0.025ml |  | 50 | 60 | 3000 |
| 89 | 微量反应板 |  |  | 50 | 30 | 1500 |
| 90 | 电热恒温干燥箱 | 250*350*350 | 智能型 | 1 | 1550 | 1550 |
| 91 | 高速离心机 | 230×285×265 | 机壳采用高强度塑料，具有体积小、造型美观大方、高速运行噪音小、腔内温升小和分离效率高等优点。整机电脑控制，操作简便，配有电子门锁，安全可靠。16000转/分. | 1 | 3500 | 3500 |
| 92 | 移动紫外线灯 |  | 紫外线消毒车采用双灯管结构，直接照射式消毒方法对室内空气及物体表面进行消毒，具有紫外线强度高，移动方便的特点，灯臂角度可以调节，定时器能在0-60分钟内调节消毒时间 | 1 | 560 | 560 |
| 93 | 电热恒温水浴锅 | 600*300*150 | 数显，内胆、上盖、四框均为不锈钢材质。 | 2 | 950 | 1900 |
| 94 | 显微摄像系统 |  | 内置式数码摄像系统，只需一条USB线就可以和电脑联机操作，使用极为简便，铰链式双目观察头，大视场目镜WF10X | 1 | 10500 | 10500 |
| 95 | 细胞分类计数器 | 9位 | 机械式 | 40 | 170 | 6800 |
| 96 | 超声波导入仪 | 45*34*26cm | 运用超声波振动原理，有效导入化妆品等 | 2 | 730 | 1460 |
| 97 | 消毒柜 | 450x360x270mm | 喷涂外壳，铝内胆 | 1 | 580 | 580 |
| 99 | 网络化急救医学情景仿真训练系统(学生机) |  | 一、急救模拟人： 二、高级急救情景仿真系统： 包含三个标准化模块，均可与其他产品配套使用。 三、本套系统周边设备 周边设备包括：MEDSIM®床旁监护仪、模拟除颤仪。 四、多媒体辅助教学： 多媒体急救医学辅助教学课程，内含大量丰富的动画视频素材，心电图教学与考核系统 五、模拟病人和MEDSIM®周边设备可通过SFT技术无缝连接。 | 4 | 80000 | 320000 |

合计：3387890元