- 在3轴/B轴位置，JL1箍筋贯通设置。（ 判断题）

- JL2侧面纵向构造钢筋搭接长度是ll，锚固长度是15d。（判断题）

- JL1侧面纵向受扭钢筋，锚固长度是（  ），锚固方式同基础梁（  ）（上部或者下部）纵筋。

- JL1梁顶标高是（  ），JCL1梁顶标高是（  ）。

- 筏形基础平板布置图LPB集中标注，两个？分别填写（  ），（  ）。

- 在2轴线上，A~B轴之间，板底筋的间距是（  ），悬挑部位板底筋的间距是（  ）。

- 在B轴线上，1~2轴之间，板底筋的间距是（  ），悬挑部位板底筋的间距是（  ）。

- a号附加筋的水平投影长度是（  ），b号附加筋的水平投影长度是（  ）。

- 2轴位置，X方向，柱下区域，LPB顶部贯通纵筋连接区是（  ）mm。

- X方向，基础次梁位置，LPB顶部贯通纵筋连接区是（  ）mm。