1. 结施13中，二层结构平面图，G轴线上，LL2（1），共需要配置（ ）组箍筋。
2. 18 B. 19 C. 15 D. 14
3. 结施13中，二层结构平面图，E轴线上，L3（1）下部钢筋的下料长度最接近以下何值。（ ）
4. 1950mm B. 2000mm C. 2050mm D. 2110mm
5. 结施13中，二层结构平面图，F轴线上的L7（1）的下部钢筋应在KL4（1）下部钢筋的（ ）。
6. 上面 B. 下面 C.上下均可
7. 结施13中，二层结构平面图，C轴线上的KL14（\*），\*应为（ ）。
8. 3 B. 2A C. 4B D. 6
9. 结施13中，二层结构平面图，21轴线上XL1下部钢筋伸入墙肢内的长度是（ ）mm。

答案：210

1. 结施13中，二层结构平面图，19轴线上L8（1）下部钢筋锚入墙肢内的长度是（ ）mm。

答案：216

1. 结施13中，二层结构平面图，L5（3）梁面标高是（ ）mm。

答案：2.840