“教学做合一”教学设计

| 课 题 | 设备间子系统的工程经验 | 计划学时 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学目标 | 知识 | 技 能 | 情感态度 |
|  | 记住设备间子系统的工程经验 | 应用设备间子系统的工程技术实训项目 | 综合学生分析问题、解决问题、总结经验的能力 |
| 教 学 要 求 | 知识与技能 | 重点 | 难点 | 目 标 达 成 度 |
|  |  |  |  | 识记 | 理解 | 应用 | 分析 | 综合 |
|  | 应用设备间子系统的工程技术实训项目 | √ | √ |  |  | √ | √ |  |
|  | 记住设备间子系统的工程经验 |  | √ |  |  | √ |  | √ |
| 教学要求（软硬件条件以及资源） | 网络综合布线实训室 |
| 教学方法 | 讲授法，演示法 |
| 教学过程设计 |
| 教学环节 | 活 动 内 容 | 时间分配 |
|  | 教 师 活 动 | 学 生 活 动 |  |
| 提出任务 | （一）布置任务 1. 应用设备间子系统的工程技术实训项目 2．记住设备间子系统的工程经验 | 创设情景，激发学生的学习兴趣，让学生明确学习目标。 |  |
| 任务分析 | 要完成设备间子系统的设计，必须懂得方式机柜的安装。 | 通过教师对任务的设计意图、基本概念进行分析，让学生明确垂直子系统的设计思路，激发学生学习的欲望。 |  |
| 实施任务 （一） 布置任务 （二） 小组活动 | （一）布置任务 1. 完成设备间子系统的实例设计 2．运用设备间子系统的工程技术 | 明确并接受工作任务。 |  |
|  | 小组活动： 组织学生进行分组。 | 组内推荐组长，组长明确各成员的职责。通过分工合作，完成老师布置的任务。 |  |
| 展示评价 | 教师组织各小组进行成果展示。 教师对作品进行点评。 | 各组组内推荐一名代表与全班同学分享所学知识和技能。 |  |
| 课堂小结及知识拓展 | 邀请一位学生起来分享本节课的收获；表扬学生的积极参与，鼓励学生认真学好专业技能，为自己的明天而努力。 | 学生自我总结 |  |
| 板书设计 | 一、设备间子系统的实训项目 立式机柜的安装：通过立式机柜的安装,了解机柜的布置原则、安装方法及使用要求和掌握机柜门板的拆卸和重新安装。 二、设备间子系统的工程经验： 设备在安装前，需对设备间周围环境进行检查，只有满足了相应的要求才能进行安装。 1．设备间设备进场 在安装之前，必须对设备间的建筑和环境条件进行检查，具备下列条件方可开工： （1）设备间的土建工程已全部竣工，室内墙壁已充分干燥。设备间门的高度和宽度应不妨碍设备的搬运，房门锁和钥匙齐全； （2）设备间地面应平整光洁，预留暗管、地槽和孔洞的数量、位置、尺寸均应符合工艺设计要求； （3）电源已经接入设备间，应满足施工需要； （4）设备间的通风管道应清扫干净，空气调节设备应安装完毕，性能良好； （5）在铺设活动地板的设备间内，应对活动地板进行专门检查，地板板块铺设严密坚固，符合安装要求，每平米水平误差应不大于2mm，地板应接地良好，接地电阻和防静电措施应符合要求。 2.设备的散热 设备间的交换机、服务器等设备的安装周围空间不要太拥挤，以利于散热。 |
| 教学后记 |  |